## Kimyasal Analiz Metotları
GIDA KONTROL VE LABORATUVARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Kimyasal Analizler Metot Birlikteliği, Performans Kriterleri (06.08.2024)
No | Analizin Adı | Ürün Grubu | Metot (1) | Metot Talimatı (28) | Çalışma yapılacak ürün grupları | Performans Kriterleri (2)
[6 empty] | Tekrarlanabilirlik | Tekrarüretilebilirlik | Doğrusallık/Linearite | Gerçeklik (Geri Alma) | Ölçüm Limiti | Tespit Limiti | Ölçüm belirsizliği | Yanlış Pozitiflik | Yanlış Negatiflik
1 | Acılık (Kreiss) Tayini | Tahin | TS 2589 | X | Tahin | [7 empty] | X | X
2 | Acılık Tayini | Bira | AOAC 965.21 AOAC 970.16 | X | Bira | X | X |  |  |  |  | X
3 | Hacmen Alkol Tayini | Alkollü İçkiler | CONSLEG 2000R2870 TS 522 OIV Methods TGK 2017/9 TS 2259 AOAC 945.06 | X | Bir distile edilen ürün Bir fermente ürün | X | X |  |  | X(29) |  | X
4 | Alkolde çözünen ekstrakt tayini | Baharatlar | TS 2135 | X | Bir Ürün | X | X |  |  |  |  | X
5 | Alkolde çözünmeyen madde tayini | Konserve Gıdalar | TS 382 TS ISO 23392 | X | Bir Ürün(13) | X | X
6 | Amonyak Aranması | Et ve Et Ürünleri | GMMAY 1988 | X | Bir Ürün | [7 empty] | X | X
7 | Amonyak Tayini | Konserve Gıdalar Et ve Et Ürünleri | AOAC 973.25 TS 5670 | X | Bir konserve ürünü Bir et ürünü | X | X | X | X | X | X | X
8 | Serbest Asitlik Tayini | Bal | TS 13360 IHC 2009 | X | Bal | X | X |  |  |  |  | X
9 | Asitlik Tayini | Meyve, Sebze ve Ürünleri | TS 1125 ISO 750 TS 7437 AOAC 942.15 | X | 1 Meyve Sebze 1 Meyve Sebze Ürünü | X | X |  |  |  |  | X
|  | Tahıl ve ürünleri | TS 4500 TS 5000 TS 2282 TS ISO 7305 | X | Bir ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
|  | Şarap | AOAC 962-12 TS 522 OIV Methods | X | Şarap | X | X |  |  |  |  | X
|  | Süt ve Süt ürünleri (Tereyağ Hariç) (3) | TS 591 TS 1018 TS 1330 TGK 2002/18 AOAC 920.124 TS ISO 6091 TS 4680 | X | Süt Ürünleri (4) | X | X |  |  |  |  | X
10 | Serbest Yağ Asitliği Tayini | Tereyağ | TS ISO 1740 AOCS Ca 5a-40 2017 | X | Tereyağ | X | X |  |  |  |  | X
11 | Yağ Asitleri Kompozisyonu(Yağ Asitleri Metil Esterleri) (5) (6) | Takviye Edici Gıdalar Ekstrakte Edilen Yağlar Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar | TS EN ISO 12966-2 TS EN ISO 12966-4 TS EN ISO 12966-1 TS EN ISO 12966-3 COI / T.20 / Doc.No 33 AOAC 963.22 | X | 1 Takviye edici gıda 1 Ekstrakte edilen yağ 1 Hayvansal yağ 1 Bitkisel yağ | X | X |  |  |  |  | X
12 | Bellier İndisi Tayini | Bitkisel Sıvı Yağlar | TS 5048 | X | Bir Ürün | X | X |  |  |  |  | X
13 | Çay Tohumu Yağı Aranması | Zeytinyağı | TS 5037 | X | Bir Ürün | [7 empty] | X | X
14 | Çözünmeyen Safsızlıklar Tayini | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | TS EN ISO 663 AOCS Ca 3A-46 IUPAC 2.604 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
15 | Etil Alkol Tayini | Alkolsüz İçecekler (7) Meyve Sebze ve Ürünleri | TS 1594 ISO 2448 | X | Bir meyve sebze ürünü Bir alkolsüz içecek) | X | X |  |  |  |  | X
|  | Alkollü ve Alkolsüz İçecekler (7) | TGK 2017/9 AOAC 984/14 AOAC 983/13 OIV Methods |  | Bir Alkollü İçecek Bir Alkolsüz İçecek | X | X | X | X | X(29) | X | X
16 | Fermantasyon Gücü | Ekmek Mayası | TS 3522 | X | Bir Ürün | X | X |  |  |  |  | X
17 | Toplam Fenolik Madde ve Toplam Antioksidan Kapasite Tayini | Gıda Şarap | FOOD CHEMISTRY 81(2003) OIV Methods ISO 14502-1 | X | Kapsama alınmak istenen her ürün (8) | X | X | X |  |  |  | X
18 | Fenolik Madde Kompozisyonu Toplam Kateşin | Çay | ISO 14502-2 |  | Bir Ürün | X | X | X | X | X |  | X
19 | Toplam Polifenol Tayini | Çay | ISO 14502-1 |  | Bir Yeşil Çay Bir Siyah Çay | X | X | X |  | X |  | X
20 | Formol Sayısı | Meyve ve Sebze Suları Gazlı Alkolsüz İçecekler | TS EN 1133 | X | Bir Ürün | X | X |  |  |  |  | X
21 | Alkali Fosfataz Aktivitesi Tayini | Süt ve süt ürünleri | TGK 2002/16 TS ISO 3356 AOAC 946.01 TS EN ISO 11816-1 TS EN ISO 11816-1/2 | X | 1 Süt 1 Peynir | X | X |  |  |  |  | X
22 | Alkali Fosfataz Aranması | Süt | Kit Prosedürü | X | Süt | [7 empty] | X | X
23 | Homojenizasyon Deneyi | Süt | TS 1192 TS ISO 19662 | X | Bir Ürün(13) | X
24 | İnvert Şeker Tayini | Gıda (9) | TS 1466 | X | Bir Ürün (10) | X | X |  |  |  |  | X
|  | Şarap | OIV Methods, TS 522 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
|  | Melas | AOAC 968.28 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
|  | Distile Alkollü İçkiler | TGK 2017/9 | X | 1 distile alkollü içki 1 likör | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda (11) | DIN 10758 AOAC 980.13 TS 13359 IHC 2009 | X | 1 alkollü içecek 1 alkolsüz içecek 1 yağ oranı yüksek ürün 1 süt ürünü 1 şekerli ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Şeker (12) | TGK 2002/26, TS 861 ICUMSA GS2/3/9-5 | X | Bir ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
25 | Toplam Şeker Tayini | Gıda | TS 1466 | X | 1 alkollü içecek 1 alkolsüz içecek 1 yağ oranı yüksek ürün 1 süt ürünü 1 şekerli ürün | X | X |  |  |  |  | X
|  | Şarap | OIV Methods TS 522 | X | Bir ürün (13) | X | X | X | X | X | X | X
|  | Melas | AOAC 968.28 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
|  | Distile Alkollü İçkiler (11) | TGK 2017/9 | X | 1 distile alkollü içki 1 likör | X | X | X | X | X | X | X
|  | Gıda (11) | DIN 10758 AOAC 980.13 TS 13359 IHC 2009 AOAC 968.28 | X | 1 alkollü içecek 1 alkolsüz içecek 1 yağ oranı yüksek ürün 1 süt ürünü 1 şekerli ürün | X | X | X | X | X | X | X
|  | Şeker (11) | TGK 2002/26 TS 861 | X | Bir ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
26 | Şeker Bileşenleri Tayini | Gıda | AOAC 982.14 IHC 2009 TS 13359 AOAC 977.20 AOAC 980.13 DIN 10758 ISO 22662 OIV Merthods TGK 2017/9 TS EN 12630 | X | Bir Yağlı Ürün Bir Düşük Şekerli Ürün Bir Orta Şekerli Ürün Bir Yüksek Şekerli Ürün Bir Bal Bir Şarap Bir Süt Ürünü | X | X | X | X | X | X | X
27 | Kokuşma Testi | Et ve Et Ürünleri | TS 10580 GMMAY 1988 | X | Bir Ürün(13) | [7 empty] | X | X
28 | Hidroksi Prolin / Kollajen Tayini (14) | Et ve Et Ürünleri | TS 6236 ISO 3496 NMKL 127 AOAC 990.26 TS 11566 BS 4401:Part 11:1995 | X | Bir Kırmızı Et Ürünü Bir Beyaz Et Ürünü | X | X | X |  | X |  | X
28 | Kolesterol Miktarı Tayini | Gıda | J. Of AOAC Internatination, VOL 78, No:6,1995 AOAC 994,10 | X | Bir Bebek Maması Bir Yumurta Bir Et Ürünü Bir Pastacılık Ürünü | X | X | X | X | X | X | X
29 | Laktoz Tayini | Peynir, Peyniraltı Tozu ve Peyniraltı Suyu | TS ISO 5548 | X | Bir Ürün | X | X |  |  | X | X | X
|  | Laktozu azatılmış/Laktozsuz Gıdalar | LC-MSMS aplikasyon notu Journal of Chromatography, 1043(2004), 211-215, AOAC 2020.01 | X | 1 Laktozsut Süt 1 Bebek Maması | X | X | X | X | X | X | X
|  | Süt, Krema ve Süt Tozu | ISO 22662 | X | 1 Süt 1 Krema | X | X | X | X | X | X | X
|  | Çiğ Süt, Krema, Peyniraltı Suyu ve İşlenmiş Süt | TS ISO 9622 | X | 1 Süt 1 Krema | X | X | X |  | X |  | X
|  | Süt | Kit Prosedürü | X | 1 Süt | X | X |  |  |  |  | X
|  | Süt ve Süt Ürünleri | GMMAY | X | 1 Süt 1 Peynir | X | X |  |  |  |  | X
30 | Metil Alkol Tayini | Alkollü İçkiler | COMMISSION REGULATION (EC) No 2870/2000 AOAC 972.11 TGK 2017/9 |  | Bir Distile Ürün Bir Fermente Ürün | X | X | X | X | X | X | X
31 | Mineral Yağ Aranması | Bitkisel ve Hayvansal Yağlar | TS 5039 TS 894 | X | Bir Ürün(13) | [5 empty] | X |  | X | X
32 | Mineral Yağ Tayini | Bitkisel ve Hayvansal Yağlar | TS 5039 | X | Bir Bitkisel Yağ Bir Hayvansal Yağ | X | X |  |  | X |  | X
33 | Mumsu Maddeler (wax) Miktarı, Yağ asitleri metil ve etil esterleri tayini(FAME+FAEE) | Zeytinyağı Prina yağı | COI T.20 doc.28, | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
34 | Nişasta Aranması | Süt Ürünleri | EC 213-200 TS 1330 | X | Bir ürün(13) | [5 empty] | X |  | X | X
35 | Nişasta Miktarı | Et Ürünleri | TS 6812 Food An. R.LEES 1975 Kit Prosedürü (TS ISO 13965) | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  | X |  | X
|  | Hardal | AOAC 940.30 | X | Bir Ürün | X | X |  |  |  |  | X
|  | Tahıl ve Tahıl Ürünleri | ICC No:123 | X | Bir Ürün | X | X |  |  |  |  | X
|  | Doğal Nişasta | TS EN ISO 10520 | X | Bir Ürün | X | X |  |  |  |  | X
36 | Pamuk Yağı Aranması | Bitkisel ve Hayvansal Yağlar | TS 5041 | X | Bir Ürün |  |  |  |  | X |  |  | X | X
37 | p-Anisidin Değeri | Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar (Süt ve Süt Ürünleri Hariç) | AOCS Cd 18-90 TS EN ISO 6885 | X | Bir Hayvansal Yağ Bir Bitkisel Yağ | X | X |  | X | X | X | X
38 | Totox Değeri Tayini | Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar | AOCS Cd 18-90 TS EN ISO 6885 TS EN ISO 3960 GOED Voluntary Monograph, 2022 | X | Bir Hayvansal Yağ Bir Bitkisel Yağ | [6 empty] | X
39 | Saflık (Bulutlanma) / Parafin Testi | Balmumu | European Pharmacopeiae 7 Food Chemical Codex TGK Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik | X | Bir Ürün(13) | [7 empty] | X | X
40 | Peroksidaz Testi | Süt ve Süt Ürünleri Dondurulmuş Bitkisel Ürünler | TS 1330 TS 1019 TS 7999 Official J.L 93, p.1-48 April 1991 | X | Bir Ürün(13) | [7 empty] | X | X
41 | Pirina yağı aranması | Zeytinyağı | TS 5042 | X | Bir Ürün | [7 empty] | X | X
42 | Polar Madde Tayini | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | TS EN ISO 8420 UIPAC 2.507 AOAC 982.27 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
43 | Polarizasyon Değeri | Şeker | TGK 2002/26 TS 861 ICUMSA GS2/3-1 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
44 | Spesifik Optik Rotasyon | Bal | IHC 2009 | X | Bir Ürün | [7 empty] | X | X
45 | Prolin | Meyve Sebze Suları Bal | TS EN 1141 IHC 2009 TS 13357 AOAC 979.20 | X | 1 Bal 1 Meyve Ürünü | X | X |  |  |  |  | X
46 | Toplam Protein Tayini | Gıda | TS EN ISO 8968-1 AOAC 990.03 AOAC 981-10 AOAC 991.20 AOAC 2001-11 Cihaz Aplikasyon Notları AOAC 928.08 TS EN ISO 14891 TS EN ISO 16634-1/2 AOAC 992-15 AOAC 992-23 AOAC 920.152 TS 1620 NMKL 6 AOAC 997.09 AOAC 970.22 AOAC 920.70 | X | Bir Et Ürünü Bir Süt veya Süt Ürünü Bir Hububat (10) | X | X |  | X |  | X (15) | X
47 | Reichert Meissle sayısı | Tereyağı Süt Yağı Çikolata | AOAC 925.41 FAO Section 4.Codex | X | Bir ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
48 | Renk Tayini | Bira Meyve suları | TS 2259 AOAC 976.08 GTD 1996 2.21 | X | Bir meyve suyu Bir bira | X | X |  |  |  |  | X
49 | Sabun Miktarı | Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar | TS 5038 TS 894 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
50 | Sabunlaşma Sayısı | Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar | TS EN ISO 3657 AOCS Cd 3-25 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
51 | Sabunlaşmayan Madde | Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar | TS 4963 TS 7571 EN ISO 18609 AOCS Ca 6a-40 TS 894 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
52 | Saponin Miktarı | Tahin Helvası Lokum | J.Agric.food chem.31;387-389, 1983 TS 2590 | X | Bir Ürün | X | X | X | X | X | X | X
53 | Sterol Kompozisyonu Tayini (16) | Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar ve Yağ Ekstrakte Edilen Ürünler | COI/T.20/Doc No:26 TS EN ISO 12228-1 TS EN ISO 12228-2 | X | Bir Bitkisel Ürün Bir Hayvansal Ürün | X | X |  |  |  |  | X
54 | Susam Yağı Aranması | Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar | TS 5044 TS 894 | X | Bir Ürün(13) | [7 empty] | X | X
55 | Tohum Yağlarının Tespiti (ECN42 Farkı) | Zeytinyağı | COI T.20 doc.20 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
56 | Tuz Tayini | Galeta, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri, Milföy Hamuru, Bisküvi ve Çeşitleri, Makarna, Kraker sade, Mısır Cipsi, Hazır Kuru Çorbalık, Gevrek Çerez, Kahvaltılık Gevrek, Cips | TS 5000 TS 9401 ISO 2253 | X | Bir ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
|  | Ayran, Peynir ve Peynir Çeşitleri | TS EN ISO 5943 AOAC 935.43 |  | Bir ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
|  | Zeytin, Zeytin Ezmesi | TS 774 |  | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
|  | Konserve Gıdalar Salça | TS 2664 |  | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
|  | Tuz | TS 6675 |  | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
|  | Turşu | TS 11112 |  | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
|  | Et ve Et Ürünleri | TS 1747-1 ISO 1841-1 TS 1747-2 ISO 1841-2 |  | Bir ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
|  | Tereyağ Bitkisel Margarin | TS ISO 1738 |  | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
57 | Uçar Asit Tayini (Asetik Asit Cinsinden) | Şarap, Aromatize Şarap ve Alkolsüz İçecekler | TS 522 IFU No:5 TS 6473 AOAC 930.35 TS 13568 OIV Methods | X | Bir Şarap Bir Alkolsüz İçecek | X | X |  |  |  |  | X
58 | Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı | Baharat ve Çeşni Veren Bitkiler | TS 2137 ISO 1108 | X | Bir Ürün | X | X |  |  |  |  | X
59 | Uçucu Yağ Tayini | Baharat ve Çeşni Veren Bitkiler Turunçgil Meyve ve Ürünleri | TS EN ISO 6571 TS 5993 AOAC 962.17 AOAC 944.06 | X | Bir Baharat Bir Turunçgil veya Ürünü | X | X |  |  |  |  | X
60 | Vanilin Tayini | Vanilya | TS 4028-2 ISO 5565-2 | X | Bir Ürün | X | X | X | X | X | X | X
61 | Toplam Yağ Tayini | Salata sos, mayonez vb. | TS 7437 NMKL 160 AOCS Am 5.04 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
|  | Yağlı tohumlar Cipsler Konserve Gıdalar | TS EN ISO 659 TS 9052 TS 2664 NMKL 160 AOCS Am 5.04 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
|  | Et ve Et Ürünleri Çikolata | TS 7800 TS 1744 Aplikasyon Notları NMKL 160 AOCS Am 5.04 | X | Bir Et Ürünü Bir Çikolata | X | X |  |  |  |  | X
|  | Süt ve Süt Ürünleri | AOAC 2000.18 TS ISO 19662 TS 1330 TS EN ISO 1736 TS ISO 3432 TS ISO 3433 TGK 2002/16 TS 1864 NMKL 160 AOCS Am 5.04 TS EN ISO 1211 |  | Ürün (10)(13) | X | X |  |  |  |  | X
62 | Yağ Tayini | Bitkisel Margarin | TS 2812 NMKL 160 AOCS Am 5.04 | X | Bir ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
|  | Tahıl Ürünleri | JAOAC 64 351 (1981); 65,289(1982) TS EN ISO 11085 NMKL 160 AOCS Am 5.04 | X | Bir Ürün (10)(13) | X | X |  |  |  |  | X
|  | Dondurma,Krema, Kaymak | TS EN ISO 2450 TS 1864 NMKL 160 AOCS Am 5.04 | X |  | X | X |  |  |  |  | X
|  | Tahin ve Tahin Helvası | TS EN ISO 734 NMKL 160 AOCS Am 5.04 | X |  | X | X |  |  |  |  | X
63 | Yağsız kakao kitlesi | Çikolata | TS 7800 AOAC 931.05 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
64 | Karbonhidrat ve Toplam Enerji Tayini (18) | Gıda | FAO 2003 – Food Energy – Methods of Analysis and Conversion Factors Paper 77, Food Energy-Methods of analysis and conversion factors 2002 (Atwater) TGK Tüketicileri Bilgilendirme ve Etiketleme Yönetmeliği | X | Bir Ürün(13) | [6 empty] | X(17)
65 | Aldehitler, Yüksek Alkoller, Esterler | Distile Alkollü İçkiler | COMMISSION REGULATION (EC) No 2870/2000 AOAC 972.11 TGK 2017/9 | X | Bir Distile Alkollü İçki Bir Likör | X | X | X | X | X | X | X
66 | Uçucu Asitler Tayini | Distile Alkollü İçkiler | COMMISSION REGULATION (EC) No 2870/2000 AOAC 972.11 TGK 2017/9 | X | Bir Distile Alkollü İçki Bir Likör | X | X |  |  |  |  | X
67 | Toplam Uçucu Madde Miktarı | Distile Alkollü İçkiler | COMMISSION REGULATION (EC) No 2870/2000 AOAC 972.11 TGK 2017/9 | X | Bir Distile Alkollü İçki Bir Likör | [6 empty] | X
68 | Tersiyer Bütil Alkol (TBA) | Alkollü İçkiler | COMMISSION REGULATION (EC) No 2870/2000 AOAC 972.11 TGK 2017/9 IS-4117:2008 | X | Bir Şarap Bir Distile Alkollü İçki | X | X | X | X | X | X | X
69 | Anetol Tayini | Distile Alkollü İçkiler | TGK 2017/9 | X | Bir Likör Bir Distile Alkollü İçki | X | X | X | X | X | X | X
70 | Peroksit Değeri/Sayısı Tayini | Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar Ekstrakte Edilmiş Yağlar (19) | TS 894 TS EN ISO 3960 COI T.20 Doc.No 35 TS ISO 3976 AOCS Cd 8b-90 | X | Bir Bitkisel Yağ Bir Hayvansal Yağ Bir Ekstrakte Edilmiş Yağ | X | X |  |  |  |  | X
71 | Bitkisel Yağ Aranması | Süt ve Süt Ürünleri | COI T.20 Doc.No 26 TS 7501 TS 7503 TS EN ISO 12228 - 1 TS EN ISO 12228-2 | X | Bir ürün(13) | [5 empty] | X |  | X | X
72 | Süt Yağ Harici Yağ Aranması | Kaymak Krema Tereyağ | TS EN ISO 17678 TS ISO 15884 | X | Bir ürün(13) | [5 empty] | X |  | X | X
73 | UV Özgül Soğurma(20) | Zeytinyağı | COI T.20 Doc.No 19 TS EN ISO 3656 TS 341 | X | Bir ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
74 | Diyet Lif Analizi | Gıda | Kit prosedürü Total Dietary Fiber Reagent Kit for 100 Determinations, November 2013., AOAC Offical Method 991.43:Total, Soluble and Insoluble Dieatry Fiber in foods | X | Bir Yağ Oranı Yüksek Ürün Bir Şeker Oranı Yüksek Ürün Bir Tahıl Ürünü | X | X |  |  |  |  | X
75 | 2-gliseril mono palmitat | Zeytinyağı | COI T.20 Doc.No 23 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
76 | Diastaz sayısı | Bal | IHC 2009/6-2 Phadebas Kit prosedürü | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
77 | HMF Tayini | Bal Pekmez Reçel Nar Ekşisi | IHC 2009/5-1 HPLC Metodu IHC 2009/5-2 White Metodu | X | Bir ürün(13) | X | X | X | X | X | X | X
78 | İyot Sayısı Tayini (21) | Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar | TS EN ISO 3961 AOAC 993.20 AOCS Cd 1b-87 | X | Bir Hayvansal Yağ Bir Bitkisel Yağ | X | X |  |  |  |  | X
79 | Stigmastadien | Zeytinyağı | COI T.20 Doc.No 11 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
80 | Jelatin Aranması | Yoğurt | TS 1330/T2 AOAC 920.106 AOAC 945.51 AOAC 940.24 | X | Bir ürün(13) | [5 empty] | X |  | X | X
81 | Kalıntı Alkol İçeriği | Sirke | TGK 2017/9 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
82 | Alifatik Alkoller | Zeytinyağı | COI T.20 Doc.No 26 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
83 | Kafein | Alkolsüz İçecekler Enerji İçeceği Çay Kahve | TS ISO 10727 TS ISO 20481 FoodChem Toxic. Vol. 27 No:1 1989 AOAC 980.14 JAOAC Vol. 76 No:2 1993 | X | Bir kafeinsiz/kafeini azaltılmış ürün Bir enerji içeceği Bir kahve/çay | X | X | X | X | X | X | X
84 | Petrol Eter Ekstraktı | Kahve | TS 13423 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
85 | Selüloz Tayini | Gıda | TS 6932 TS 4966 TS 3076/1 Otomatik selüloz tayin cihaz aplikasyonu TS ISO 15598 | X | Ürün (10) (13) (22) | X | X |  |  |  |  | X
86 | Amonyum/Amonyum Azotu Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | Kit Yöntemi | X | 1 Kullanım Suyu 1 Alıcı Ortam Suyu (23) (24) (25) | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | ISO 5664 TS 5868 SM 4500-NH3B,C |  |  | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | ASTM D 1426 EPA 350.2 SM 4500-NH3-B,F SM 4500 NH3-B,G |  |  | X | X | X | X | X | X | X
87 | Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/ Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür, Sülfat, Bromat, Klorat, Klorit Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | Kit Yöntemi | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | TS EN ISO 10304-1 SM 4110 B EPA 9056 A EPA 300 EPA 300.1 ASTM D 4327 |  |  | X | X | X | X | X | X | X
88 | Florür Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | SM 4500-F B,D EPA 340.1 | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | KİT YÖNTEMİ |  |  | X | X |  |  | X |  | X
|  |  | SM 4500-F C EPA 340.2 ASTM D 1179 TS 4234 ISO 10359-1 |  |  | X | X |  | X | X | X | X
89 | Fosfat (PO4 Cinsinden veya Toplam Fosfor) Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | SM 4500-P B SM 4500-P C SM 4500-P D SM 4500-P E TS EN ISO 6878 EPA 365.2 | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X | X | X | X | X | X
|  | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | Kit Yöntemi | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X |  |  | X |  | X
90 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | SM 5220 C SM 5220 D ASTM D 1252-B DIN 38409-44 SM 5220 B EPA 410.1 EPA 410.2 ASTM D 1252-A TS 2789 | X | Alıcı Ortam Suları | X | X |  | X | X |  | X
KİT Yöntemi
91 | Klorür Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | SM 4500-Cl- B SM 4500-Cl- C SM 4500-Cl- D ASTM D512A ASTM D512B ASTM D512C EPA 325.3 TS 4164 ISO 9297 | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X |  | X | X |  | X
KİT Yöntemi
92 | Nitrat/nitrat azotu tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | KİT Yöntemi | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | SM 4500-NO3- D |  |  | X | X |  | X | X | X | X
|  |  | SM 4500-NO3- B TS 6231 TS 6232 TS ISO 7890-3 EPA 352.1 EPA 353.3 ASTM D3867 |  |  | X | X | X | X | X | X | X
93 | Nitrit/Nitrit Azotu | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | KİT Yöntemi | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | SM 4500-NO2- B EPA 354.1 ASTM D3867 |  |  | X | X | X | X | X | X | X
94 | Toplam Organik Madde/Oksitlenebilirlik Tayini | Kullanım Suyu | TS 6288 EN ISO 8467 | X | Kullanım Suyu | X | X |  | X | X |  | X
95 | Azot Miktarı Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | KİT YÖNTEMİ | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X |  | X | X |  | X
AOAC 973.48 ASTM D3590 EPA 351.3 SM 4500-Norg B TS 7392 TS 7924 EN 25663
96 | Toplam Siyanür Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | EPA 9014 SM 4500-CN E | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | EPA 9014 SM 4500-CN D |  |  | X | X |  | X | X | X | X
|  |  | KİT Yöntemi |  |  | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | EPA 9014 EPA 335.2 EPA 9010C SM 4500CN C SM 4500-CN D SM 4500 CN E |  |  | X | X | X | X | X | X | X
97 | Serbest Klor Tayini | Kullanım Suları | KİT Yöntemi | X | Kullanım Suları | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | EN ISO 7393-2 SM 4500 Cl F SM 4500Cl G TS 5489 EN ISO 7393-1 TS 6229 EN ISO 7393-2 |  |  | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | ASTM D1253 SM 4500 Cl B SM 4500 Cl C SM 4500 Cl D SM 4500 Cl E |  |  | X | X |  | X | X |  | X
98 | Sülfat Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | Kit prosedürü | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | SM 4500 SO42- E EPA 375.4 ASTM D516 TS 5095 |  |  | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | SM 4500 SO42- C SM 4500 SO42- D EPA 375.3 TS 9280 |  |  | X | X |  | X | X |  | X
99 | Toplam Sertlik Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | KİT Yöntemi | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | SM 2340 C |  |  | X | X |  | X | X |  | X
100 | Fenol Tayini | Alıcı Ortam Suları | EPA 420.1 SM 5530 B SM 5530 D TS 6227 ISO 6439 | X | Alıcı Ortam Suları | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Kit Yöntemi | X | Alıcı Ortam Suları | X | X |  |  | X |  | X
101 | Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) Tayini | Alıcı Ortam Suları | EPA 425.1 SM 5540 C TS 6550 EN 903 | X | Alıcı Ortam Suları | X | X | X | X | X | X | X
|  | Alıcı Ortam Suları | KİT Yöntemi | X | Alıcı Ortam Suları | X | X |  |  | X |  | X
102 | Renk Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | KİT Yöntemi | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | TS EN ISO 7887 B SM 2120 B SM 2120C |  |  | X | X | X | X | X | X | X
103 | Alkalinite Tayini | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | SM 2320 B | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | KİT Yöntemi |  |  | X | X |  | X | X |  | X
104 | Silisyum Dioksit / Silisik Asit | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları | KİT Yöntemi | X | Kullanım Suları Alıcı Ortam Suları (26) | X | X |  | X | X |  | X
|  |  | SM 4500 SiO2 C SM 4500 SiO2 D |  |  | X | X | X | X | X | X | X
105 | Üreaz Aktivitesi Tayini | Soya ve Ürünleri | TS ISO 5506 RG 21118/21.01.1992 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
106 | Metabolik Enerji Tayini (27) | Yem ve Yem Maddeleri | EC 152/2009 RG 29955/21.01.2017 TS 9610 | X | Bir Kanatlı Bir Ruminant Bir Yem Maddesi | [6 empty] | X (17)
107 | Serbest ve Toplam Gossipol Tayini | Pamuk Tohumu ve Pamuk Tohumu Küspesi Katkılı Yemler | Journal of American Oil Chemists’ Society 1982 Vol 59 (12):546-549, TS 5889, Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodlarına Dair Yönetmelik (RG 29955) | X | Bir Pamuk Tohumu Bir Pamuk Tohumu Küspesi Katkılı Yem | X | X | X | X | X | X | X
108 | Ham/Toplam Yağ Tayini | Yem ve Yem Maddeleri | AOCS Am 5.04, EC 152/2009, GAFTA No:3, Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodlarına Dair Yönetmelik (RG 29955) TS EN ISO 11085 AOAC 920.39 | X | Bir Bitki Bir Hayvan Orijinli Yem | X | X |  |  |  |  | X
109 | Hazmolabilir/Sindirilebilir Ham Protein Tayini | Yem ve Yem Maddeleri | Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodlarına Dair Yönetmelik (RG 29955) TS 12561 AOAC 971.09 Official Journal of the European Union - Commission Regulation (EC) no 152/2009 RG 17551/21.12.1981 | X | Bir Bitki Orijinli Yem Bir Hayvan Orijinli Yem | X | X |  |  |  |  | X
110 | ADF (Acid Detergent Fibre) | Yem ve Yem Maddeleri | AOAC 973.18 Cihaz Aplikasyon Notları AOAC 2002.04 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
111 | ADL (Acid Detergent Lignin) | Yem ve Yem Maddeleri | AOAC 973.18 Cihaz Aplikasyon Notları AOAC 2002.04 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
112 | NDF (Neutral Detergent Fibre) | Yem ve Yem Maddeleri | TS EN ISO 16472 AOAC 2002.04 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
113 | Nişasta Tayini | Yem ve Yem Maddeleri | TS ISO 6493 RG 29955 / 21.01.2017 EC 152/2009 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
114 | Peroksit Değeri/Sayısı Tayini | Yem ve Yem Maddeleri | FAO Corporate Document, VII. Nutrition and Feeds; Practical VII/3 Feed quality determination Peroxide value TS EN ISO 3960 | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
115 | Suda Çözünebilir Klorür Tayini | Yem, Yem Maddeleri ve Yem Katkı Maddeleri | TS 8674 RG 19304/01.03.1986 TS ISO 6495-1 RG 29955 Akyıldız, 1968. Yemler Bilgisi Laboratuvar Kılavuzu, s. 33-34. EC 152/2009 Annex III-Q | X | Bir Ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
116 | Üre Tayini | Yem ve Yem Maddeleri | RG 29955 TS 10338 AOAC 967.07 EC No 152/2009 Annex-III-D TS 10338 | X | Bir Ürün(13) | X | X | X | X | X | X | X
117 | Aminoasit Tayini | Yem,Yem Maddeleri ve Yem Katkı Maddeleri | Cihaz Aplikasyon Notları RG 29955 | X | Bir Yem Bir Yem Katkı Maddesi | X | X | X | X | X | X | X
118 | Ham Protein Tayini | Yem,Yem Maddeleri ve Yem Katkı Maddeleri | AOAC 990.03 RG 29955 EC 152/2009 AOAC 960.52 TS EN ISO 5983-2 Cihaz Aplikasyon Notları AOAC 2001.11 EC 152/2009 Annex III-C EN ISO 16634-1 (DUMAS) | X | Bir Yem Bir Yem Maddesi Bir Yem Katkı Maddesi | X | X |  |  |  |  | X
119 | Ham Selüloz Tayini | Yem,Yem Maddeleri ve Yem Katkı Maddeleri | RG 29955 AOAC 962.09 Cihaz Aplikasyon Notları AOCS Ba 6a-05 EC 152/2009 TS EN ISO 6865 | X | Bir Yem Bir Yem Maddesi | X | X |  |  |  |  | X
120 | Toplam Şeker (Sakkaroz, Invert Şeker) Tayini | Yem,Yem Maddeleri ve Yem Katkı Maddeleri | RG 29955 EC 152/2009 TS 12232 | X | Bir Yem Bir Yem Maddesi | X | X |  |  |  |  | X
121 | Laktoz Tayini | Yem,Yem Maddeleri ve Yem Katkı Maddeleri | RG 29955 EC 152/2009 | X | Bir ürün(13) | X | X |  |  |  |  | X
122 | Hayvansal Orijinli Bileşen Tayini | Yem,Yem Maddeleri ve Yem Katkı Maddeleri | RG 29955 EC 152/2009 EC 52/2013 | X | Bir ürün(13) | X
123 | Serbest Yağ Asitliği Tayini | Yem ve Yem Maddeleri | TS EN ISO 660 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
124 | Uçucu Azotlu Bazların Tayini | Yem ve Yem Maddeleri Balık Unu | RG 29955 EC 152/2009 | X | Bir Yem Bir Balık Unu | X | X |  |  |  |  | X
125 | İyot Sayısı Tayini | Yem ve Yem Maddeleri | TS EN ISO 3961 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
126 | Sabunlaşmayan Madde Tayini | Yem ve Yem Maddeleri | TS 7570 EN ISO 3596 | X | Bir ürün | X | X |  |  |  |  | X
(1) Belirtilen metot ile sadece o metodun kapsadığı ürün çalışılmalıdır.
(2) Tabloda belirtilen metotlar ve yapılması öngörülen çalışmalar (verifikasyon) metot içeriğindeki ürün grupları (benzerler dahil) için planlanmıştır. Metodun kapsamadığı ürün grupları için validasyon çalışması yapılmalıdır.
(3) Ürün grubunun süt ve süt ürünleri ismini alabilmesi için süt (süt/yoğurt/ayran), süt tozu ve peynirde çalışılması gerekmektedir.
(4) Her metodun atıf yaptığı ürün grubunda bir matriks çalışılmalıdır. Analiz yöntemi farklılaşmışsa ayrı bir çalışma yapılması gerekebilir.
(5) Trans yağ asitleri, omega 3, omega 6, omega 9, doymuş, doymamış yağ asitleri dahildir.
(6) Bulaşanlar Yönetmeliğine istinaden Erusik asit raporlama için TGK 2016/4 şartlarını sağlamalıdır.
(7) Süt ürününde kapsam alınmak isteniyorsa en az bir süt ürününde çalışılmalıdır.
(8) Hangi kapsamda analize başvurmak isteniyorsa o üründe çalışılmalıdır.
(9) Ürün standardında metoda atıf yapan gıdaları kapsar. Metodun kapsadığı ürünler faaliyet listesinde belirtilmelidir.
(10) Metodun veya metoda atıf yapan diğer metodun atıf yaptığı ürün grubundan en az bir ürün çalışılmalıdır.
(11) Tatlandırıcı içeren gıdalar dahil değildir.
(12) Metodun atıfta bulunduğu şekerleri kapsar.
(13) Metodun atıf yaptığı ürün grubundan en az bir ürün çalışılmalıdır.
(14) Hidroksi Prolinden elde edilen sonuçlara göre kollojen ölçüm belirsizliği hesaplanır.
(15) Dumas prensibi ile çalışılacak olan protein analizlerinde Tespit Limiti uygulanmalıdır.
(16) Eritrodiol ve uvaol için zeytinyağı çalışılıp validasyona dahil etmek gereklidir.
(17) Yapılan analizlerden elde edilecek birleştirilmiş ölçüm belirsizliği hesaplanacaktır. Bu amaçla her bir analizin ölçüm belirsizliği kullanılarak birleştirilmiş ölçüm belirsizliği hesaplanır.
(18) Bu analiz ile ilgili tüm analizlerin kapsamında olması gereklidir.
(19) Ekstrakte edilmiş ürünlerde, kullanılan ekstraksiyon yönteminin kaynağı analiz talimatında belirtilmelidir.
(20) Delta E değeri için birleştirilmiş ölçüm belirsizliği hesaplanacaktır.
(21) Belirtilen metodda yağ asitleri kompozisyonundan hesaplayabilmesi için kapsamında bulunması gereklidir.
(22) %1'den fazla selüloz ihtiva edenler TS 6932 'ye göre, % 1'den az selüloz ihtiva edenler TS 4966'ya göre çalışmalıdır.
(23) Metodun ölçüm limiti dahilinde ürün grubu seçilmelidir.
(24) Hem kullanım suyu hem alıcı ortam suyu kullanılacaksa ikisi birden çalışılmalıdır.
(25) Kullanım sularında titrimetik yöntem kullanılmamalıdır.
(26) Çalışma yapılacak ürün gruplarından herhangi biri tercih edilebilir.
(27) Hesaplama için gereken bütün analizlerin kapsamda olması gerekmektedir.
(28) Metot talimatları, validasyon/verifikasyon raporları; gıdalarda ayrı, sularda ayrı, yemlerde ayrı olacak şekilde hazırlanmalıdır.
(29)%0,3 etil alkolün altındaki içecekler alkolsüz içecek olarak değerlendirildiği için teşhis limitinin bu seviyede kanıtlanması gerekmekte bu da çözücü (saf su içine %0,3 veya daha altında etil alkol) eklenerek yapılmalıdır.