## Risk
No | Risk Grubu/Kaynağı | Risk Tanımı | Tehlike Türü | Tehlikeli Olay (Olası Tehlikenin Sebebi) | Riskin Olasılığı | Riskin Şiddeti | Risk Skoru | Risk Durumu | Mevcut Durum/ Mevcut Kontrol Önlemi | Yasal Uygunluk
1 | Kirli Su Girişi | Kuyuya yüzeyden kirli su girişi | Mikrobiyal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Kuyu yapısının hatalı inşaası, bakımsızlığı ya da hasar görmüş olması | 2 | 4 | 8 | Orta | Su Sondajı Teknik Şartnamesi
2 | Kirli Su Girişi | Kuyuya yüzeyden kirli su girişi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal(N, P, K) | Kuyu çevresinin erişime açık olması | 2 | 4 | 8 | Orta
3 | Kirli Su Girişi | Su kalitesinin düşüşü | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller (Fe, Mn vb.) | Akiferden fazla su çekilmesi sebebiyle alt katmanda bulunan çözünmüş kirleticilerle kontamine suyun içme suyu sistemine verilmesi | 2 | 4 | 8 | Orta | YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Su Sondajı Teknik Şartnamesi Yeraltı Suyu Tüzüğü
4 | Antropojenik aktiviteler | Akiferin kontaminasyonu | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Pestisitler/Endokrin Bozucular/Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Beslenim alanlarında tarımsal veya diğer antropojenik aktivitelerin yapılması. | 2 | 4 | 8 | Orta
5 | Antropojenik ve Hayvansal Aktiviteler | Akiferin kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Hayvan dışkılarının yeraltı suyuna karışması | 2 | 4 | 8 | Orta
6 | Su miktarı eksikliği | Sızıntı sebebiyle su temininde kayıp | Temin Kaybı | Bakımsızlık sebebiyle kayıp | 2 | 3 | 6 | Orta | Su Sondajı Teknik Şartnamesi
7 | Antropojenik aktiviteler | Kontrolsüz pompaj nedeniyle yeraltı suyu seviyesinde gerçekleşebilecek düşüm sebebiyle temin edilen içme suyu miktarında kayıp. | Temin Kaybı | Su seviyesi dikkate alınmaksızın aşırı su temini. | 3 | 4 | 12 | Yüksek | YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Su Sondajı Teknik Şartnamesi Yeraltı Suyu Tüzüğü
8 | Antropojenik aktiviteler | Endüstriyel faliyetler | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Pestisitler/Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Endüstriyel tesislerde oluşan proses atıksuları ve uçucu kirleticilerin yağışla YAS'a ulaşması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
9 | İdari | Suda karışabilecek kirleticilerin hızlı tespit edilememesi sebebiyle suyun kontamine bir şekilde tüketiciye ulaşması | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Pestisitler/Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Su kalitesinin izlenmeden yalnızca klorlama ile doğrudan şebekeye verilmesi. | 2 | 5 | 10 | Yüksek
10 | Antropojenik aktiviteler | Suda ki tuzluluğun artması | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal/Tat | Karla mücadele kapsamında yapılan tuzlama çalışmaları | 2 | 3 | 6 | Orta | -
11 | Arıtım olmaması | Hamsuya karışan bir organik maddenin dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturması veya suyun doğrudan organik maddelerce kirlenmesi. | Kimyasal Kontaminasyon - Dezenfeksiyon Yan Ürünleri/ Organik Maddeler | Temin edilen suyun arıtıma girmeden doğrudan şebekeye verilmesi | 2 | 5 | 10 | Yüksek | -
12 | Arıtım olmaması | Kanalizasyon sızıntılarının kuyunun su aldığı akiferi kirletmesi. | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Patojenler/Organik Maddeler | Kanalizasyon sızıntıları | 2 | 5 | 10 | Yüksek | -