## Sayfa1
Su Kayıp Yönetimi Mevcut Durum Değerlendirme Matrisi
Ana Bileşen / Kod |  | İdare Yönetim | Temel Veri Ölçüm | Bilgi Yönetim Sistemleri ve Veritabanları | Su Dengesi Yönetimi | İdari Kayıp Yönetimi | Fiziki Kayıp Yönetimi | Su Kayıp Yönetimi Süreç ve Performans İzleme | Ekonomik Analiz
|  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8
An Bileşen Açıklaması |  | Su kayıp yönetimi açısında Kurum karar vericilerin, üst yönetimin, ilgili dairelerin bakış açısı, verdiği önem vb. konularda uygulamaları değerlendirir. | Su kayıp yönetimi kapsamında yapılacak değerlendirme, analiz ve raporlama faaliyetleri için bileşenlere ait verilerin toplanması ve bunların doğruluğunun denetlenmesini çalışmalarını değerlendirir. | Su kayıp bileşenlerine ait verilerin izlenmesi-müdehale edilmesi-kontrolü amacıyla bilgi sistemlerinin kurulmasına ve bunların güncelenmesi yönelik uygulamaları değerlendirir. | Uluslararası Su Birliği ve Bakanlık tarafından önerilen Su Dengesi tablosunun doğru-sürekli bir şekilde doldurulmasını ve izlenmesini değerlendirir. | İdari kayıpların izlenmesi-önlenmesi-müdahale edilmesi-kontrolü-azaltılması faaliyetlerini değerlendirir. | Fiziki kayıpların izlenmesi-önlenmesi-müdahale edilmesi-kontrolü-azaltılması faaliyetlerini değerlendirir. | GGS azaltma-kontrol için planlanan-uygulanan yöntem ve süreçleri ve bunları sonuçlarını değerlendirir ve strateji, plan ve hedefleri gözden geçirir. | GGS azaltma-kontrol-önleme amacıyla izlenen verilerin-uygulanan süreçlerin-yöntemlerin fayda maliyet bileşenlerinin hesaplanması-ekonomik değerlendirmelerin yapılmasını değerlendirir.
Temel GGS Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri | 1 | Kurum Üst Yönetiminin Su Kayıp Azaltma Faaliyetlerine Bakış Açısı | Üretilen Su Hacmi | Bilgi Yönetim Sistemlerinin Planlanması | Su Dengesinin Uygulanabilirliği ve Yol Haritası (Yukarıdan Aşağı) | İdari kayıplara etki eden faktörlerin analizi | Fiziki Kayıplara Etki Eden Faktörlerin Analizi | Performans İzleme ve Bilgi Sistemlerinin Entegrasyonu | Su Üretim Toplam Maliyetinin Analizi ve İzlenmesi | Grup A
| 2 | Kurumda Su kayıp Yönetim Organizasyonu | Giriş Debisi | Su Kaynakları, İsale, Giriş Debi Yönetim Sistemi (SCADA Su Üretim) | Yasal Ölçülmemiş-Faturalandırılmış Kullanımlar (Tahmini) | İdari kayıp azaltma ve yönetim stratejisi | Sızıntıların Sahada Belirlenmesi için Strateji Geliştirme | CBS Veri Güncelleme ve Doğrulama Faaliyetlerinin İzlenmesi | Şebeke Birim Arıza Bakım-Onarım Maliyetinin Analizi ve İzlenmesi
| 3 | Su Kayıp Yönetiminde İlgili Birimler arası Koordinasyon | Şebeke Uzunluğu | Abone Yönetim ve Faturalama Sistemi | Yasal Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanımlar | Abone Yönetim Sisteminin Sahada Güncellenmesi | Aktif Kaçak Kontrolü Programı, Planı ve Stratejisi | Su Dengesi İzleme, Güncelleme Sistemi ve Analiz | Tahsilat Yapılan Abonelerin ve Hacimlerin İzlenmesi ve Analizi
| 4 | Karar verici ve teknik personelin su kayıp yönetimi farkındalığı | Abone Sayısı | Su Kayıp Yönetimi Veritabanı (SCADA Suyun Dağıtılması: Hidrolik bileşenlerin izlenmesi) | Su Dengesi Hesaplamaları için Fiziki Kayıp Bileşenlerinin Sistematik Ölçülmesi ve İzlenmesi | Abone Sayaç Okuma Verimliliğinin İzlenmesi ve Arttırılması | İzole Bölge Oluşturma Faaliyetleri | İzole Bölge Uygulamaları için Performans Analizi ve İzlenmesi | Toplam İşletme Gelirinin Analizi ve İzlenmesi
| 5 | Kurumun Su Kayıp YönetimindeDeneyimi | Servis Bağlantı Sayısı | CBS Tabanlı Dağıtım Sistemi | Su Dengesi Hesaplamaları için İdari Kayıp Bileşenlerinin Sistematik Ölçülmesi ve İzlenmesi | Ücretini Ödemeyen Aboneler için İzleme-Kesme Stratejisi-Yol Haritası | Minimum Gece Debisi Analizi | Faturalama-Tahsilat İzleme-Doğruluk/Verimlilik Analizi | Toplam (Arıza Bakım Onarım+Üretim) Şebeke Yönetim Maliyeti
| 6 | Su Kayıp Yönetimi için Birim ve Ekip Yeterliliği | Bilinen/kontrol Edilen Vana Sayısı | Çağrı Merkezi Sistemi | GGS ve Temel Bileşenlerin Farklı Göstergelere göre Analizi ve İzlenmesi | Sayaç Hata Oranlarının Belirlenmesi-Sayaçların İzlenmesi | Sızıntı/Arıza Onarım Hızı ve Süresi Analizi ve İyileştirilmesi | Su Kayıp Uygulamaları için Düzenli Raporlama Sistemi | Şebeke İşletme Verimliliğinin Analiz Edilmesi ve İzlenmesi
Orta Seviye GGS Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri | 7 | Su Kayıp Yönetiminde Uygulanan Yöntemlerin ve Süreçlerin Raporlanması ve Bilgilendirilmesi | Ortalama Basınç | Arıza Yönetim Sistemi (CBS ileEntegre) | Yasal Faturalandırılmamış-Ölçülmemiş Kullanılmalar (Hidrant, İtfaiye: tahmini) | Abone Sayaçlarının Kalibrasyonu-Test Laboratuvarının Varlığı | Sızıntı Tespit ve Onarım Teknik Kapasitesi (Ekip, Cihaz) | Fiziki Kayıp Performans Göstergelerinin İzlenmesi | Sayaç Hatalarından Kaynaklı İdari Kayıp Maliyetinin Analizi ve İzlenmesi | Grup B
| 8 | Su Kayıp Yönetimi Personelinin Teknik Yetenek Seviyesi | Yasal Faturalandırılmamış Kullanıcı Sayısı ve Takılan Sayaç Sayısı | CBS Tabanlı İzole Bölge Oluşturma Veritabanı | Abone Sayaç Hatasından Kaynaklanan Kayıplar | Abone Sayaç Tercihi ve kullanımı için Yazılı Teknik Şartname ve Kılavuzun varlığı | Arıza Üzerinde Etkili Faktörlerin Analizi | Basınç Yönetimi Uygulamalarının İzlenmesi | İdari Kayıpların Maliyetinin Analizi ve İzlenmesi
| 9 | Kurumun Su Kayıp Yönetimi Açısından Teknik (Ekipman) Altyapısı | CBS Tabanlı Vana Arıza Veritabanı, Bakım-Onarım ve Kontrol Programı | SCADA Depo İzleme Sistemi ve Veri tabanı | Dağıtım Sistemindeki (Şebeke ve Servis Bağlantıları) Sızıntılar | Yasal Faturalandırılmamış Kullanımların Azaltılması için Strateji ve Önlemler | Basınç-Debi-Sızıntı-Arıza Analizi | Gece Debisi Uygulamasının İzlenmesi | Fiziki Kayıpların Maliyetinin Analizi ve İzlenmesi
| 10 | Kurumun su kayıp yönetimi açısından ekonomik ve bütçe durumu | Sayaç Yaşı | Sayaç Yönetimi Veri Tabanı (CBS ile Entegre) | Depolarda Meydana Gelen Sızıntılar | Yasal Faturalandırılmamış Kullanımların Ölçülmesi | Depolarda Sızıntı Yönetimi ve Önlenmesi | Sızıntı Tespit (Ekip ve Denetim) Uygulamalarının İzlenmesi | Faturalandırılmamış Yasal Kullanımların Maliyetinin Analizi ve İzlenmesi
| 11 | Su Kayıp Yönetimi Personelinin Teknik Eğitimi-Kapasite Geliştirme Faaliyetleri | Abone Şikayet Verilerinin Tutulması ve Analizi | Şebeke Bakım ve Onarım Yönetim Sistemi (CBS ile Entegre) | Yasal-Ölçülmüş Faturalandırılmamış Kullanımlar | Ekonomik Analizi Esas Alan Sayaç Yenileme Stratejisi | Basınç Yönetimi Stratejisi | İdari Kayıp Performans Göstergelerinin İzlenmesi | Sızıntı Tespit Ekipman-İzleme Maliyetinin Analizi ve İzlenmesi
| 12 | Su Kayıp Bileşenlerinin Yönetilmesi için Yol Haritası | Su Kesinti Bilgilerinin Tutulması ve Analizi | Site vb. Yerler için Kontrol Sayacı Takılması ve İzlenmesi | GGS ve Temel Bileşenler için Hedef Tanımlama | Yasadışı Kullanımlar İçin Halkın Bilinçlendirilmesi | Servis Bağlantı Arıza/Sızıntı Önleme Stratejisi | Yasal Faturalandırılmamış Kullanım Değişimlerinin İzlenmesi | GGS Maliyetinin Analizi ve İzlenmesi
Gelişmiş GGS Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri | 13 | Su Kayıp Bileşenleri için Yasal Düzenlemeler-Şartnameler | Büyük ve Özel Tüketimli Toplam Abone Sayısı | Veritabanlarının Birbiri ile Entegrasyonu (CBS-SCADA-ABYS-Arıza) | Kaçak Kullanımdan Kaynaklı Kayıplar | Yasal Faturalandırılmamış Abonelerin Uzaktan Okuma ile İzlenmesi ve Azaltılması | Hidrolik Model Tabanlı Sızıntı Tespit- İzleme | Arıza Oranı Değişiminin İzlenmesi ve Faydalı Ömür Analizi | Yasadışı-Kaçak Kullanımların Maliyetinin Analizi ve İzlenmesi | Grup C
| 14 | Su Kayıp Yönetimi için Yıllık Program-Plan Oluşturma-Bütçeleme Politikası | Malzeme Yönetim Sistemi ve Veritabanı | Veri Doğrulama-İyileştirme-Kontrol Sistemi | Arıza ve Sızıntı Kayıtları ile Sızıntı Bileşenlerinin Tahmini (Bileşen Analizi) | Büyük Tüketimli Abonelerin Uzaktan Okunması-İzlenmesi | Basınç Sensörü - Gürültü Kaydedici ve Korelatör ile Sızıntı İzleme | Su Kayıpları Önleme-Kontrol-İzleme-Analiz Faaliyetlerinin Verimlilik ve Ekonomik Açıdan Analizi ve İzlenmesi | Şebeke Rehabilitasyon-Yenileme-Değiştirme Maliyeti-Faydalarının Analizi ve İzlenmesi
| 15 | Su Kayıp Yönetimi Programlarının Teknik-Ekonomik Denetim Politikası | Toplam Servis Bağlantı Uzunluğu | Su Talep Modeli ve Risk Analizi | Minimum Gece Debisine göre Sızıntı Tahmini ve Su Dengesinin Oluşturulması (Aşağıdan Yukarı Yöntem) | Kaçak Bağlantılar ile Mücadele için Denetim Politikası | Varlık Yönetimine Esas Şebeke-Depo-Vana-Hidrantların İşletilmesi- İzlenmesi | Su Tüketimi ve Kaynak Verimliliğinin İzlenmesi | Sayaç Yenileme Maliyetinin Analizi ve İzlenmesi
| 16 | Su Kayıp Yönetimi Açısından Mevcut Durum Analizi /Değerlendirme | Debimetre-Basınçölçer (Cihaz) Kalibrasyon Testi | Şebeke Hidrolik Modeli | CBS Tabanlı Su Dengesi Analizi (Bilgi Sistemlerinin Entegrasyonunun Sağlanması ve Analiz) | Kaçak Bağlantı Denetim Sayısı ve Oranı | Varlık Yönetimine Dayalı Boru Yenileme-Değiştirme Stratejisi | Performans Değerlendirme (Bencmarking) Göstergelerinin Analizi ve İzlenmesi | Aktif Kaçak Kontrolü Maliyetinin Analizi ve İzlenmesi
| 17 | Su Kayıp Yönetimi Stratejik Planının Oluşturulması | Rapor Edilmeyen (Şebeke/Servis Bağlantı) Sızıntı (Arıza) Sayısı | Varlık Yönetimi Stratejisinin Geliştirilmesi ve İzleme Sisteminin Oluşturulması | Farklı Hesaplama Yöntemleri (Yukarıdan Aşağı-Aşağıdan Yukarı) ile Su Dengesi Hesabı-Kıyaslama | Aboneler için Uzaktan Okuma Sistemlerinin Kullanılması | ILI ve UARL Göstergelerinin Analizi ve İzlenmesi | CBS tabanlı Entegre Su Kayıp Yönetimi Modeli | İzole Bölge Oluşturma Maliyeti ve Faydasının Analizi ve İzlenmesi
| 18 | Su ve enerji verimliliği programının oluşturulması ve izlenmesi politikası | Özel Mülkteki Servis Bağlantılarında Sızıntı Denetimi | Sistemin Gerçek Zamanlı İzlenmesi | Su Dengesi Tablosuna Göre Öncelikli Azaltılması Gereken Bileşenlerin Analizi (Boşluk Analizi) | İdari Kayıplar için En Uygun Kayıp Oranı Seviyesinin Belirlenmesi | Fiziki Kayıplar için En Uygun Kayıp Oranı Seviyesinin Belirlenmesi | Ekonomik Kaçak Seviyesi (ELL) Tanımlama | Basınç Yönetimi Maliyeti ve Faydasının Analizi ve İzlenmesi