## TARİFE HESAP DİYGRAMI-KURALLARI
Avro | 8.5

## Veri Girişi ve Sonuç Tablosu
VERİ GİRİŞ TABLOSU VE SONUÇLAR
TEMEL PARAMETRELER
Hizmet Edilen Nüfus | Kişi | 112531 | Veri Girşi Yapınız
Kişi Başı Tüketilen Su | l/gün.kişi | 172 | Veri Girşi Yapınız
#REF! | l/gün.kişi | 116.1
GELİR GETİRMEYEN SU
SU KAYIPLARI |  | Faturalandırılmamış İzinli Tüketim
Fiziki Kayıplar | İdari Kayıplar
20% | 5% | 5% | Veri Girşi Yapınız
1766174.045 | 441543.5112 | 441543.5112
Sisteme Giren Su(m3/yıl) | 8830870.225
Toplam Su Kayıpları (m3/yıl) | 2207717.5562
Gelir Getirmeyen Su (m3/yıl) | 2649261.0675
Gelir Getrmeyen Su (%) | 30%
SU KULLANIMLARI
Üretilen Su Hacmi (m3/yıl) | 8830870.225
Tüketilen (Su m3/yıl) | 7064696.18
Faturalandırılan(Gelir Getiren )Su Hacmi (m3/yıl) | 6358226.562 | Faturalandırılmış Su Kullanım Oranı
Hanehalkı (m3/yıl) | 4768669.9215 | 75% | Veri Girşi Yapınız
Diğer Aboneler (m3/yıl) | 1589556.6405 | 25% | Veri Girşi Yapınız
GENEL MALİYETLER
Verileri Girmek için Tıklayınız |  |  | Veri Girşi Yapınız
Toplam | ₺ /yıl | 4364263.492
SU TEMİNİ VE ATIKSU HİZMETLERİ AMORTİSMAN HESABI (Varlık Envnateri Mevcut ise;değilse su temin ve atıksu maliyetlerindeki kabul edilen değerler alınacaktır ve buraya veri girilmeyecektir.)
Verileri Girmek için Tıklayınız |  |  | Veri Girşi Yapınız
Su temini Amortisman Maliyeti | ₺/yıl | 7674195.6407
Atıku Hizmetleri Amortisman Maliyeti | ₺/yıl | 9841300
SU TEMİNİ HİZMETLERİ MALİYETLERİ
Verileri Girmek İçin Tıklayınız |  |  | Veri Girşi Yapınız
(i) Toplam Maliyetler | ₺ /yıl | 20202588.0689
Su Temini Finansal Tam Maliyeti | ₺ /m3 | 3.1774
ATIKSU HİZMETLERİ MALİYETLERİ
Verileri Girmek İçin Tıklayınız |  |  | Veri Girşi Yapınız
(i) Toplam Maliyetler | ₺ /yıl | 23102047.4007
Atıksu Finansal Tam Maliyeti | ₺/ m3 | 3.6334
TOPLAM FİNANSAL MALİYET
Değişken Maliyetler | 9969457.4246
Sabit Maliyetler | 35266774.7451
Toplam | 43304635.4696
KAYNAK MALİYETİ
Yeraltsu(YAS) Kütlesinden Çekilen Toplam Su | m3/yıl | 96170000 | Veri Girşi Yapınız
Toplam Yeraltısuyu Beslenmesi | m3/yıl | 77950000 | Veri Girşi Yapınız
YAS kütlesinden Belediyelerce çekilen su | m3/yıl | 14500000 | Veri Girşi Yapınız
Belediyece YAS tan çekilen suyun Belediyenin ürettiği suya oranı | % | 12% | Veri Girşi Yapınız
Belediye tarafından çekilen su | m3/yıl | 1059704.427
Toplam Kaynak Maliyeti | ₺/yıl | 4768669.9215
Kaynak Maliyeti | ₺/m3 | 0.75
Hesaplama tablosunu görmek için tıklayınız
ÇEVRESEL MALİYET
Belediye için NHYP'deki tedbriler programı toplam bütçesi | ₺ | 0 | Veri Girşi Yapınız
Her bir tedbirin ekonomik ömrünün süresi | Yıl | 25 | Veri Girşi Yapınız
İskonto oranı | % | 10% | Veri Girşi Yapınız
Toplam çevresel maliyet(110% / YEM) | ₺/yıl | 9405000
Çevresel Maliyet | ₺/m3 | 1.4792
Hesaplama Tablosunu Görmek İçin Tıklayınız
TAM MALİYET (SU FİYATI)
#REF! | ₺/yıl
9.5849 | ₺/m3
Hesaplama Tablosunu Görmek İçin Tıklayınız
ÖDEYEBİLİRLİK
Ortanca Eşdeğer Hane Halkı Harcanabilir Geliri | ₺/yıl.hane | 35000 | Veri Girşi Yapınız
En düşük %20 dilimdeki gelire sahip Ortanca Eşdeğer Hane Halkı Harcanabilir Geliri | ₺/yıl.kişi | 11770 | Veri Girşi Yapınız
Hane halkı Sayısı | Kişi | 3.5 | Veri Girşi Yapınız
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Hesaplama Tablosunu Görmek İçin Tıklayınız
ÖDEME İSTEKLİLİĞİ
Verileri Girmek İçin Tıklayınız
#REF! | #REF! | ₺/m3
#REF! | #REF! | ₺/m3
SU TARİFESİ HESAPLAMA
#REF!
#REF! | ₺/yıl | 800000 | Veri Girşi Yapınız
#REF! | ₺/yıl | 4500000 | Veri Girşi Yapınız
#REF! | ₺/yıl | 4000000 | Veri Girşi Yapınız
HANEHALKI KADEMELİ SU TARİFESİ
2.Kademe Su Tarifesinden Kaynaklı Kullanım (>10 m3 kullanım) |  | Hanehalkının toplam faturalandırılmış su tüketimine oranı
Ortalama Gelire Sahip Hane Halkı |  | 5% | Veri Girşi Yapınız
Düşük Gelire Sahip Hane Halkı |  | 1.5% | Veri Girşi Yapınız
3.Kademeden Su Tarifesinden Kaynaklı Kullanım (>20 m3 kullanım)
Ortalama Gelire Sahip Hane Halkı |  | 3% | Veri Girşi Yapınız
Düşük Gelire Sahip Hane Halkı |  | 0.5% | Veri Girşi Yapınız
Toplam |  | 10%
DİĞER SU ABONELERİ KADEMELİ SU TARİFESİ
Su Tarifesi Kademeleri |  | Diğer abonlerin toplam faturalandırılmış su tüketimine oranı
2.Kademe Su Tarifesinden den Kaynaklı Kullanım(>10 m3 kullanım) |  | 10% | Veri Girşi Yapınız
3.Kademe Su Tarifesinden den KaynaklıKullanm(>20 m3 kullanım) |  | 5% | Veri Girşi Yapınız
Toplam |  | 15%
Su Tarifesini Hesaplamak İçin Tıklayınız
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
Kademeli Tarifeleri görmek için Tıklayınız
GRAFİKLER
Sonuçlara ait grafiksel gösterimler için tıklayınız.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
"Veri girişi yapınız" yazan kutuları doldurunuz.

## Genel Maliyetler
GENEL MALİYETLER VE PAYLAŞIMI
Parametreler | Su İdaresinin İlgeneli için Genel maliyeti | Tarife hesabı yapılacak İlçenin genel maliyet paylaşımı(TL/YIL)
Tüketilen Su(m3/gün) | 70343594.64 | 7064696.18 | Veri Girşi Yapınız
Personel giderleri | 19525723.53 | 1960993.1102 | Veri Girşi Yapınız
Personel giderleri | 16796241.61 | 1686867.7887 | Veri Girşi Yapınız
Sosyal Güvenlik Primi | 2729481.92 | 274125.3215 | Veri Girşi Yapınız
Teknoloji ve donanım altyapı hizmetleri | 2259453.31 | 226919.7537 | Veri Girşi Yapınız
Amortisman Giderleri* | 525567 | 52783.3585 | Veri Girşi Yapınız
İşletme ve Bakım Maliyetleri | 1733886.31 | 174136.3951 | Veri Girşi Yapınız
Medya, iletişim, tanıtım, temsil ve bilgilendirme giderleri | 104567.39 | 10501.8352 | Veri Girşi Yapınız
Sosyal sorumluluk projeleri | 198005 | 19885.8926 | Veri Girşi Yapınız
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 27971.84 | 2809.2473 | Veri Girşi Yapınız
Haberleşme Maliyetleri | 1542933.32 | 154958.7448 | Veri Girşi Yapınız
Taşıt Giderleri | 2134568 | 214377.364 | Veri Girşi Yapınız
Amortisman Giderleri* | 356789 | 35832.7705 | Veri Girşi Yapınız
İş makinası, arazi ve binek araçların işletme bakım ve yönetim maliyetleri | 1779777 | 178745.2552 | Veri Girşi Yapınız
Danışmanlık- müşavirlik hizmetleri | 1567895 | 157465.6779 | Veri Girşi Yapınız
Menkul, garimenkul alımı, Kiralama ve Kamulaştırma | 1345673 | 135147.6414 | Veri Girşi Yapınız
Görev yolluklar | 83650.71 | 8401.1466 | Veri Girşi Yapınız
Personel servisi | 565456 | 56789.4613 | Veri Girşi Yapınız
Gayrı Menkul | 2202026.02 | 221152.2583 | Veri Girşi Yapınız
Amortisman * | 404567 | 40631.1755 | Veri Girşi Yapınız
Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri | 1436789 | 144298.5365 | Veri Girşi Yapınız
Lojman Bakım ve Onarım Giderleri | 105678 | 10613.3752 | Veri Girşi Yapınız
Sosyal tesis bakım ve Onarım giderleri | 18021 | 1809.8718 | Veri Girşi Yapınız
Diğer Taşınmaz Yap. Bak. ve Onrm. Gid. | 234567 | 23557.8605 | Veri Girşi Yapınız
Yemekhane ve kreş hizmetleri | 833774.24 | 83737.0015 | Veri Girşi Yapınız
Yiyecek | 811495.36 | 81499.5054 | Veri Girşi Yapınız
İçecek | 22278.88 | 2237.4961 | Veri Girşi Yapınız
Ofis giderleri (temizlik, sarf malzemesi, kırtasiye) | 1667393.93 | 167458.4813 | Veri Girşi Yapınız
Temizlik | 103678 | 10412.5127 | Veri Girşi Yapınız
Temizleme ekipmanları | 1032165.38 | 103661.6746 | Veri Girşi Yapınız
Sarf malzemesi | 276845 | 27803.8935 | Veri Girşi Yapınız
Kırtasiye | 254705.55 | 25580.4005 | Veri Girşi Yapınız
Su ve atıksu laboratuvar masrafları | 1717615.61 | 172502.3081 | Veri Girşi Yapınız
Amortisman Maliyetleri* | 201386 | 20225.4507 | Veri Girşi Yapınız
işletme ve Bakım Maliyetleri | 500200 | 50235.7187 | Veri Girşi Yapınız
Tıbbi ve Laboratuar sarf malzemesi | 1217415.61 | 122266.5895 | Veri Girşi Yapınız
Enerji Giderleri | 1545452 | 155211.699 | Veri Girşi Yapınız
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları | 2155466.76 | 216476.2529 | Veri Girşi Yapınız
Faiz Giderleri | 129876 | 13043.6109 | Veri Girşi Yapınız
Diğer Giderler (Sayaç bakım, okuma, değiştirme vd.) | 3875698 | 389241.2521 | Veri Girşi Yapınız
……(Başka Gider kalemi ekleyebilirsiniz) |  |  | Veri Girşi Yapınız
…….(Başka Gider kalemi ekleyebilirsiniz) |  |  | Veri Girşi Yapınız
TOTAL | 43455227.82 | 4364263.492
*Amostisman maliyetleri net bugünkü değer üzerinden yıllık olarak hesaplanmalıdır.
SU HİZMETLERİ | Euro | % | Genel Maliyetin Paylaşımı
Su Temin Malyeti | 1106111.7969 | 0.52161 | 2276442.1549
Atıksu Hizmeti Maliyeti | 1014461.8898 | 0.47839 | 2087821.337
VERİ GİRİŞİ YAPILDIYSA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

## Su-Atıksu Amortisman
SU TEMİNİ | [5 empty] | AMORTİSMAN
Sayısı | Ekipman/ Tesisler | BİRİM MALİYET | TOPLAM MALİYET | KULLANIM ÖMRÜ (YIL) | Yıllık Amortisman (% /Değer) | Toplam | Sabit Maliyet (50%) | VARIABLE COST (50%)
1 | Ham su pompalama istasyonu 355KW | 37084.675 | 567893 | 10 | 10% | 56789.3 | 28394.65 | 28394.65 | Veri Girşi Yapınız
3 | İçme suyu pompalama istasyonu 132KW | 155408.2559 | 466224.7676 | 10 | 10% | 46622.4768 | 23311.2384 | 23311.2384 | Veri Girşi Yapınız
3 | Pumping in closing filters | 23837.203 | 71511.6091 | 10 | 10% | 7151.1609 | 3575.5805 | 3575.5805 | Veri Girşi Yapınız
3 | Pumping in filter cleaning | 4180.8248 | 12542.4745 | 20 | 5% | 627.1237 | 313.5619 | 313.5619 | Veri Girşi Yapınız
2 | Service wter pumping units | 6044.3782 | 12088.7564 | 10 | 10% | 1208.8756 | 604.4378 | 604.4378 | Veri Girşi Yapınız
1 | Pressure control tank | 64424.8731 | 64424.8731 | 10 | 10% | 6442.4873 | 3221.2437 | 3221.2437 | Veri Girşi Yapınız
6 | Electromixers | 5798.2386 | 34789.4315 | 25 | 4% | 1391.5773 | 695.7886 | 695.7886 | Veri Girşi Yapınız
24 | Automatic valves in decanters | 3221.2437 | 77309.8477 | 25 | 4% | 3092.3939 | 1546.197 | 1546.197 | Veri Girşi Yapınız
4 | Sludge recirculation pumps | 4187.6168 | 16750.467 | 25 | 4% | 670.0187 | 335.0093 | 335.0093 | Veri Girşi Yapınız
4 | Lamelar decantor blocks | 122708.7673 | 490835.0692 | 12.5 | 8% | 39266.8055 | 19633.4028 | 19633.4028 | Veri Girşi Yapınız
2 | Intermediate pumping stations | 62111.7882 | 124223.5764 | 10 | 10% | 12422.3576 | 6211.1788 | 6211.1788 | Veri Girşi Yapınız
1 | Recovery water shaker | 2878.2013 | 2878.2013 | 25 | 4% | 115.1281 | 57.564 | 57.564 | Veri Girşi Yapınız
8 | Filter control meter | 10456.6057 | 83652.8453 | 5 | 20% | 16730.5691 | 8365.2845 | 8365.2845 | Veri Girşi Yapınız
1 | General instrumentatioin | 55091.4598 | 55091.4598 | 5 | 20% | 11018.292 | 5509.146 | 5509.146 | Veri Girşi Yapınız
1 | Chlorine dispenser | 45638.5801 | 45638.5801 | 5 | 20% | 9127.716 | 4563.858 | 4563.858 | Veri Girşi Yapınız
1 | Floculant dispenser | 44930.5765 | 44930.5765 | 5 | 20% | 8986.1153 | 4493.0577 | 4493.0577 | Veri Girşi Yapınız
1 | Coagulant dispenser | 6086.9909 | 6086.9909 | 5 | 20% | 1217.3982 | 608.6991 | 608.6991 | Veri Girşi Yapınız
1 | Sludge polyelectrolyte dispenser | 40002.2541 | 40002.2541 | 10 | 10% | 4000.2254 | 2000.1127 | 2000.1127 | Veri Girşi Yapınız
1 | Lime dispenser | 128849.7462 | 128849.7462 | 10 | 10% | 12884.9746 | 6442.4873 | 6442.4873 | Veri Girşi Yapınız
1 | CO2 dispenser | 113892.8677 | 113892.8677 | 10 | 10% | 11389.2868 | 5694.6434 | 5694.6434 | Veri Girşi Yapınız
1 | Centrifuge sludge | 116721.1196 | 116721.1196 | 20 | 5% | 5836.056 | 2918.028 | 2918.028 | Veri Girşi Yapınız
1 | Service compressor | 1537.6733 | 1537.6733 | 5 | 20% | 307.5347 | 153.7673 | 153.7673 | Veri Girşi Yapınız
1 | Civil works | 5799835.01 | 5799835.01 | 50 | 2% | 115996.7002 | 57998.3501 | 57998.3501 | Veri Girşi Yapınız
1 | Automation and control | 1225059.5264 | 1225059.5264 | 15 | 6.667% | 81670.6351 | 40835.3175 | 40835.3175 | Veri Girşi Yapınız
1 | Electricity materials | 2495276.3017 | 2495276.3017 | 50 | 2% | 49905.526 | 24952.763 | 24952.763 | Veri Girşi Yapınız
1 | Valves and other ancillery | 759957.1689 | 759957.1689 | 15 | 6.667% | 50663.8113 | 25331.9056 | 25331.9056 | Veri Girşi Yapınız
1 | SCADA | 1143000 | 1143000 | 15 | 6.67% | 76200 | 38100 | 38100 | Veri Girşi Yapınız
| TOTAL |  | 14001004.1943 |  |  | 631734.546 | 315867.273 | 315867.273 | Veri Girşi Yapınız
2.- DEPRECIATION COST FOR PIPELINES |  |  | 13555600 | 50 | 2% | 271112 | 135556 | 135556
YEARLY DEPRECIATION COST |  |  | Total Investment |  |  | 902846.546 | 451423.273 | 451423.273
27556604.1943
WASTE WATER TREATMENT SERVICES | [5 empty] | DEPRECIATION COST
Nº Ud. | EQUIPMENT / FACILITIES | UNITARY COST | TOTAL COST | USEFUL LIVE (Years) | Yearly depreciation (% / Value) | TOTAL | FIXED COST (50%) | VARIABLE COST (50%)
8 | Ductile Iron Pipe | 15900 | 127200 | 50 | 2% | 2544 | 159 | 159 | Veri Girşi Yapınız
40 | Asbestos Cement or PVC Pipe | 7500 | 300000 | 50 | 2% | 6000 | 75 | 75 | Veri Girşi Yapınız
8 | Concrete and RC concrete | 328000 | 18624000 | 50 | 2% | 372480 | 3280 | 3280 | Veri Girşi Yapınız
1 | Tunnels and galleries | 120000 | 120000 | 80 | 1.25% | 1500 | 750 | 750 | Veri Girşi Yapınız
2 | Collection Tanks | 42500 | 85000 | 50 | 2% | 1700 | 850 | 850 | Veri Girşi Yapınız
4 | Wastewater pumping stations | 125600 | 502400 | 10 | 10% | 50240 | 25120 | 25120 | Veri Girşi Yapınız
2 | Inlet tanker reception | 56000 | 112000 | 50 | 2% | 2240 | 1120 | 1120 | Veri Girşi Yapınız
2 | Inlet screening | 15000 | 30000 | 15 | 6.667% | 2000 | 1000 | 1000 | Veri Girşi Yapınız
1 | Inlet electrical equipment | 18900 | 18900 | 10 | 10% | 1890 | 945 | 945 | Veri Girşi Yapınız
2 | Sedimentation tanks | 62400 | 124800 | 50 | 2% | 2496 | 1248 | 1248 | Veri Girşi Yapınız
2 | Aerated grit/grease, pumps and removal systems | 69000 | 138000 | 15 | 6.667% | 9200 | 4600 | 4600 | Veri Girşi Yapınız
4 | Primary settlement tanks | 81100 | 324400 | 40 | 2.5% | 8110 | 4055 | 4055 | Veri Girşi Yapınız
4 | Primary scrapers and sludge removal systems | 42300 | 169200 | 15 | 6.667% | 11280 | 5640 | 5640 | Veri Girşi Yapınız
4 | Secondary Aeration tanks | 125900 | 503600 | 40 | 2.5% | 12590 | 6295 | 6295 | Veri Girşi Yapınız
4 | Secondary floating aerators and mixers | 81300 | 325200 | 10 | 10% | 32520 | 16260 | 16260 | Veri Girşi Yapınız
4 | Secondary Settlement tanks | 110000 | 440000 | 40 | 2.5% | 11000 | 5500 | 5500 | Veri Girşi Yapınız
4 | Secondary scrapers and sludge removal systems | 56900 | 227600 | 15 | 6.667% | 15173.3333 | 7586.6667 | 7586.6667 | Veri Girşi Yapınız
2 | Chlorination contact tank | 48000 | 96000 | 40 | 2.5% | 2400 | 1200 | 1200 | Veri Girşi Yapınız
4 | Slow and filters | 39500 | 158000 | 50 | 2% | 3160 | 1580 | 1580 | Veri Girşi Yapınız
6 | Rapid sand filters | 42000 | 252000 | 40 | 2.5% | 6300 | 3150 | 3150 | Veri Girşi Yapınız
6 | Pressurised filters | 31000 | 186000 | 20 | 5% | 9300 | 4650 | 4650 | Veri Girşi Yapınız
4 | Membrane filters | 126700 | 506800 | 5 | 20% | 101360 | 50680 | 50680 | Veri Girşi Yapınız
3 | Chemical treatment equipment | 98000 | 294000 | 15 | 6.667% | 19600 | 9800 | 9800 | Veri Girşi Yapınız
10 | Sludge return pumps | 79200 | 792000 | 10 | 10% | 79200 | 39600 | 39600 | Veri Girşi Yapınız
2 | Sludge digestion and sludge dewatering systems | 123000 | 246000 | 15 | 6.667% | 16400 | 8200 | 8200 | Veri Girşi Yapınız
4 | Disinfection treatment equipment: Chlorination | 116200 | 464800 | 10 | 10% | 46480 | 23240 | 23240 | Veri Girşi Yapınız
4 | Disinfection treatment equipment: Ozonisation | 98600 | 394400 | 10 | 10% | 39440 | 19720 | 19720 | Veri Girşi Yapınız
4 | Disinfection treatment equipment UV | 256000 | 1024000 | 10 | 10% | 102400 | 51200 | 51200 | Veri Girşi Yapınız
1 | Other electro-mechanical equipment | 222300 | 222300 | 10 | 10% | 22230 | 11115 | 11115 | Veri Girşi Yapınız
1 | Valves and other ancillary | 199000 | 199000 | 15 | 6.667% | 13266.6667 | 6633.3333 | 6633.3333 | Veri Girşi Yapınız
1 | Other civil works | 2025000 | 2025000 | 50 | 2% | 40500 | 20250 | 20250 | Veri Girşi Yapınız
1 | SCADA system | 1128000 | 1128000 | 10 | 10% | 112800 | 56400 | 56400 | Veri Girşi Yapınız
YEARLY DEPRECIATION COST |  |  | Total Investment |  |  | 1157800 | 391902 | 391902
30160600
VERİ GİRİŞİ YAPILDIYSA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

## Su Temini hizmetleri
SU TEMİNİ FİNANSAL MALİYETLERİ
TEMEL PARAMETRELER
Hizmet Edilen Nüfus | Kişi | 112531
Kişi Başı Tüketilen Su | l/gün.kişi | 172
Faturalandırılmış Su Hacmi | m3/yıl | 6358226.562
Üretilen Toplam Su Hacmi | m3/yıl | 8830870.225
ENERJİ MALİYETLERİ
Birim Enerji Maliyeti | Eur/kWh | 0.092 | Veri Girşi Yapınız
Birim Enerji Tüketimi - Su Arıtma | kWh/m3 | 0.09 | Veri Girşi Yapınız
Ortalama Su İletim Yüksekliği | m | 60 | Veri Girşi Yapınız
(a) Enerji Maiyeti- Su Arıtma | EUR/yıl | 73119.6055
(b) Enerji Maliyeti- Su İletim | EUR/yıl | 189763.3278
KİMYASAL MALİYETİ
Birim Kimyasal Maliyeti - Su Arıtma | EUR/m3 | 0.013 | Veri Girşi Yapınız
Birim Klorlama Maliyetleri | EUR/m3 | 0.003 | Veri Girşi Yapınız
(c) Kimyasal Maliyetleri | EUR/yıl | 141293.9236
PERSONEL MALİYETİ
Çalışan Sayısı- Su temini | Kişi | 48 | Veri Girşi Yapınız
Ortalama Bürüt Maaş | EUR/yıl | 8200 | Veri Girşi Yapınız
(d) Personel Maliyeti | EUR/yıl | 393600
VARLIK DEĞERLERİ
Kişi Başı Varlık Değeri - İnşaat İşleri | EUR/Kişi | 220
Kişi Başı Varlık Değeri -E&Mekipman | EUR/Kişi | 18
Toplam Varlık Değeri - İnşaat İşleri | EUR | 24756820
Toplam Varlık Değeri - E&M Ekipman | EUR | 2025558
BAKIM MALİYETLERİ
(e) Bakım Maliyetleri - İnşaat İşleri | EUR/yıl | 247568.2
(f) Bakım Maliyetleri - E&M Ekipman | EUR/yıl | 60766.74
AMORTİSMAN MALİYETLERİ
(g) Amortisman Maliyeti - İnşaat İşleri | EUR/yıl | 618920.5
(h) Amortisman Maliyeti - E&M Ekipman | EUR/yıl | 135037.2
"Amostisman Maliyeti" sayfasında hesaplanmış ise aşağıdaki değer kullanılır
(İ) Amortisman Maliyeti | EUR/yıl | 902846.546
FİNANSAL MALİYET
(J) Finansal Maliyet (Borç Faizi) | EUR/yıl | 100000
Genel Maliyetler (Maliyetin % si)
Genel Maliyetler (Maliyetin % si) | % | 10
(K) Genel Maliyetler | EUR/yıl | 196006.9497
Eğer "Genel Maliyetler" Sayfasında hesaplanmış ise aşağıdaki değer kullanılır
Genel maliyetlerin atık su hizmetleri maliyetine oranı | 11.27%
(K1) Genel Maliyetler | EUR/yıl | 267816.7241
(i) Toplam Maliyetler (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k1veya k) | EUR/yıl | 2376775.0669
(i) Toplam Maliyetler | ₺ /yıl | 20202588.0689
Su Temini Finansal Tam Maliyeti | ₺ /m3 | 3.1774
VERİ GİRİŞİ YAPILDIYSA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1106111.7969

## Atıksu Hizmetleri
ATIKSU HİZMETLERİ FİNANSAL MALİYETLERİ
TEMEL PARAMETRELER
Hizmet Edilen Nüfus | Kişi | 112531
Tüketilen (Su m3/yıl) | 2600593.1102 | 7064696.18
Faturalandırılan Su Hacmi | m3/yıl | 6358226.562
Atıksu oluşma oranı | % Fatura | 80 | Veri Girşi Yapınız
Toplanan Atıksu Hacmi | m3/yıl | 5651756.944
Sızma Oranı | % Wastewater Col. | 30 | Veri Girşi Yapınız
Arıtılan yağmur suyu ve atıksu hacmi | m3/yıl | 7347284.0272
ENERJİ MALİYETLERİ
Enerji Birim Fiyatı | Eur/kWh | 0.092 | Veri Girşi Yapınız
Birim Enerji Tüketimi - Atıksu Arıtma | kWh/m3 | 0.32 | Veri Girşi Yapınız
% Atıksu Pompaj | % Atıksu ve Yağmur Suyu Hacmi | 25 | Veri Girşi Yapınız
Ortalam Pompaj Yüksekliği | m | 8 | Veri Girşi Yapınız
(a) Enerji Maliyeti - Atıksu Arıtma | EUR/yıl | 216304.0418
(b) Enerji Maliyeti - Pompaj | EUR/yıl | 5262.7696
KİMYASAL MALİYETİ
Birim Kimyasal Maliyeti - Atıksu Arıtma | EUR/m3 | 0.017 | Veri Girşi Yapınız
(c) Kimyasal Maliyeti | EUR/yıl | 124903.8285
PERSONEL MALİYETİ
Personel Sayısı- Atıksu Hizmetleri | Kişi | 30 | Veri Girşi Yapınız
Ortalama Bürüt Maaş | EUR/yıl | 8200 | Veri Girşi Yapınız
(d) Personel Maliyeti | EUR/yıl | 246000
VARLIK DEĞERLERİ
Kişi Başı Varlık Değeri - İnşaat İşleri | EUR/Kişi | 300
Kişi Başı Varlık Değeri -E&Mekipman | EUR/Kişi | 25
Toplam Varlık Değeri - İnşaat İşleri | EUR | 33759300
Toplam Varlık Değeri - E&M Ekipman | EUR | 2813275
BAKIM MALİYETLERİ
(g) Bakım Maliyeti - İnşaat İşleri | EUR/yıl | 337593
(h) Bakım Maliyeti - E&M Ekipman | EUR/yıl | 84398.25
AMORTİSMAN MALİYETLERİ
(g) Amortisman Maliyeti - İnşaat İşleri | EUR/yıl | 843982.5
(h) Amortisman Maliyeti - E&M Ekipman | EUR/yıl | 187551.6667
"Amostisman Maliyeti" sayfasında hesaplanmış ise bu değeri kullanılır
(İ) Amortisman Maliyeti | EUR/yıl | 1157800
FİNANSAL MALİYET
(J) Finansal Maliyet (Borç Faizi) | EUR/yıl | 300000
GENEL MLİYETLER (Maliyetin % si)
(k) Genel Maliyetler (Maliyetlerin % si) | % | 10
(K) Genel Maliyetler |  | 247226.189
Eğer "Genel Maliyetler Sayfasında hesaplanmış ise bu değeri kullanın
Genel maliyetlerin atık su hizmetleri maliyetine oranı | 9.037%
(K1) Genel Maliyetler | EUR/yıl | 245626.0397
(i) Toplam Maliyetler (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k1veya k) | EUR/yıl | 2717887.9295
(i) Toplam Maliyetler | ₺ /yıl | 23102047.4007
Atıksu Finansal Tam Maliyeti | ₺/ m3 | 3.6334
VERİ GİRİŞİ YAPILDIYSA GERİ DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

## Sabit ve Değiş. Fins. Maliyet.
Değişken Finansal Maliyetler
Enerji Maliyeti | 6428501.2884
Kimyasal Maliyeti | 2384947.482
Hizmet Alımları | 1156008.6542
Toplam | 9969457.4246
Sabit Finansal Maliyetler
Amostisman Maliyetleri | 17664968.396
Personel Maliyeti | 7397593.1102
Bakım Maliyeti | 6791169.628
Faiz Borçları | 3413043.6109
Toplam | 35266774.7451

## Kaynak Maliyeti
RESOURCE COST
Parametreler | Birim | Miktar
Yeraltsu(YAS) Kütlesinden Çekilen Toplam Su | m3/yıl | 96170000
Toplam Yeraltısuyu Beslenmesi | m3/yıl | 77950000
YAS kütlesinden çekilen aşırı miktardaki su | m3/yıl | 18220000
YAS kütlesinden Belediyelerce çekilen su | m3/yıl | 14500000
Belediye tarafından kullanılan suyun oranı | % | 15.08%
YAS kütlesinden aşrı çekilen suyun ortalama Belediye su hizmetleri tarifesi | ₺/m3 | 4.5
Belediye tarafından çekilen su | m3/yıl | 1059704.427
Toplam Kaynak Maliyeti | ₺/yıl | 4768669.9215
Faturalandırılan Su | m3/yıl | 6358226.562
Belediyede uygulanacak birim kaynak maliyeti | ₺/m3 | 0.75
Kaynak Maliyeti | ₺/m3 | 0.75
Veri giriş sayfasına dönmek için tıklayınız.

## Çevresel Maliyet
Çevresel Maliyet
Parameter | Birim | Miktar
Belediye için NHYP'deki tedbriler programı toplam bütçesi | ₺ | 90000000
Her bir tedbirin ekonomik ömrünün süresi | Yıl | 25
İskonto oranı | % | 10%
Tedbrilerin yıllık eşdeğer maliyeti (YEM) | ₺/yıl | 8550000
Toplam çevresel maliyet(110% / YEM) | ₺/yıl | 9405000
Toplam Faturalandırılan su | m3/yıl | 6358226.562
Belediye için tarifede uygulanacak çevresel maliyet | ₺/m3 | 1.4792
Çevresel Maliyet | ₺/m3 | 1.4792
Veri giriş sayfasına dönmek için tıklayınız.

## Tam Maliyet
BİLEŞENLER | BİRİM | MİKTAR
Su Temini Finansal Maliyetler | ₺/m3 | 3.4316 | 35.8% | Vergi dahil
Atıksu Hizmetleri Finansal Maliyetler | ₺/m3 | 3.9241 | 40.94% | Vergi dahil
Kaynak Maliyeti | ₺/m3 | 0.75 | 7.825%
Çevresel Maliyetler | ₺/m3 | 1.4792 | 15.43%
TAM MALİYET (SU FİYATI) | ₺/m3 | 9.5849
TAM MALİYET (SU FİYATI) | ₺/m3 | 9.5849 | Vergi dahil
Vergi | ₺/m3 | 0.54486 | 8%
Su temini (Finansal+Kaynak Maliyeti) | ₺/m3 | 4.1816 | 43.63% | 0.43382
Atıksu Hizmetleri(Finansal+Çevresel Maliyetler) | ₺/m3 | 5.4033 | 56.37% | 0.56618
Veri giriş sayfasına dönmek için tıklayınız.
#VALUE!

## Sayfa2 (hidden)
| Tam Maliyet(Su fiyatı) | Ödeyebilirlik (<%3) | Ödeme İstekliliği | Seçilen Tarife | Nihai Su Tarifesi (Sübvanse Edilmiş)
Tam Maliyet(Su Fiyatı) | #REF! |  |  |  |  | Evet |  | Kademe Türü | Tam Maliyet (Su Fiyatı) | Düşük Gelirli Haneler Nihai Tarife | Ortalama Gelirli Haneler Nihai Tarife | Diğer Aboneler Nihai Tarife |  |  | Kademe Türü | Düşük Gelirli Haneler Nihai Tarife |  | Ortalama Gelirli Haneler Nihai Tarife |  | Diğer Aboneler Nihai Tarife
Ortalama Gelire Sahip Hane Halkı |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Hayır |  | Tam Maliyet(Su Fiyatı) | 9.5849 | [5 empty] | Hizmet Türü | Su Hizmetleri | Atıksu Hizmetleri | Su Hizmetleri | Atıksu Hizmetler | Su Hizmetleri | Atıksu Hizmetler
Düşük Gelire Sahip Hane Halkı Ödeyebilirlik |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Toplam Nihai Tarife(1.Kademe) |  | #REF! | 0.82532 | 2.0759 |  |  | 1. Kademe (10 m3 kullanım) | 0.23523 | 0.30403 | 0.35801 | 0.46731 | 0.90056 | 1.1754
Diğer Aboneler |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 1. Kademe (10 m3 kullanım) |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2. Kademe (>10 m3 kullanım) | 0.4261 | 0.5574 | 0.50626 | 0.65712 | 0.99176 | 1.2943
[8 empty] | 2. Kademe (>10 m3 kullanım) |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3.Kademe (>20 m3 kullanım) | 0.51217 | 0.66974 | 0.60634 | 0.78796 | 1.0918 | 1.4249
[8 empty] | 3.Kademe (>20 m3 kullanım) |  | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Gelir | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Gider | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bir önceki yıl alacaklarından tahsil edilen gelir (vergi hariç) ₺
Genel bütçeden pay ve teşvikler ₺
Diğer gelirler (vergi hariç) ₺
Hanehalkı Abonesi Su Faturası Tahakkuk Geliri
Diğer Aboneler Su Tarifesi Tahakkuk Geliri
Finansal Maliyetler
Kaynak Maliyeti
Çevresel Maliyet
İhtiyat Fonu*
Vergi (Finansal Maliyetler için %8)
NİHAİ SU TARİFELERİ KADEMELERİ
[7 empty] | Kademe Türü |  |  | Düşük Gelirli Haneler Nihai Tarife |  | Ortalama Gelirli Haneler Nihai Tarife |  | Diğer Aboneler Nihai Tarife
[7 empty] | Toplam Nihai Tarife(1.Kademe) |  |  | 0.53926 |  | 0.82532 |  | 2.0759
[7 empty] | 1. Kademe (10 m3 kullanım) |  |  | 0.53926 | 0.30403 | 0.82532 | 0.46731 | 2.0759 | 1.1754
[7 empty] | 2. Kademe (>10 m3 kullanım) |  |  | 0.9835 | 0.5574 | 1.1634 | 0.65712 | 2.2861 | 1.2943
[7 empty] | 3.Kademe (>20 m3 kullanım) |  |  | 1.1819 | 0.66974 | 1.3943 | 0.78796 | 2.5166 | 1.4249